## Январь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Январь 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## февраль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Февраль 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## март
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Март 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ-110кВ Шали - Цем-Завод (Л-160) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Шали 1СШ-110, Л-160 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-160, ШР-160, СР-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110, Т-1
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят., регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Шали 2СШ-110кВ, Л-162 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-162, СР-2-110, ШР-Т2-110, ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-120) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, Л-120, В-120, ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-120, ЛР-120, ОР-120, ШР-120-1,ШР-120-2.
ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, Л-171, В-171, ОСШ-110, ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-171, ЛР-171, ОР-171, ШР-171-1, ШР-171-2, ОВ-110, ОР-ОВ, ШР-ОВ-1, ШР-ОВ-2
Аргунская ТЭЦ В-162 | [31 empty] | Опробование АПВ в сост автоматики В-162. Опробование ИМФ-3Р
ПС Ищерская В-171 | [31 empty] | Контроль: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2801. Опробование АПВ в составе авт-ки В-171. Восстановление ИМФ-3Р.
ПС Ищерская В-120 | [31 empty] | Контроль: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе авт-ки В-120. Восстановление ИМФ-3Р.
ПС ГРП-110 СШ 110 кВ (Л-105 с переводом на ОВ и Л-109 с переводом на ОВ поочередно) | [31 empty] | Опробование АОСН-1
ПС Цемзавод В-160 | [31 empty] | Опробование АПВ Сириус-3-ЛВ-03, Опробование Сириус-2-ОМП
ПС Ищерская ОВ-110 | [31 empty] | Восстановл.: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе авт-ки ОВ.
Начальник: ДС ЦУС А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Апрель
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Апрель 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ №84 1СШ-110, В-185, ШСВ-110, Л-185 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110-1, ШР-Т2-110-1, ЛР-185, ОР-185, В-185, ШР-185-1, ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ №84 2СШ-110, ОСШ-110, ШСВ-110, ОВ-110, В-185 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-ШСВ-2, ШР-резерв-110-2, ШР-ОВ-2, ШР-185-2, ТН-ОСШ-110
ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ №84 1СШ-110, В-182, ОСШ-110, ОВ-110, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110, ШР-182-1, ШР-резерв-110-1, ШР-ОВ-1, ОВ-110, ОР-ОВ, ОР-Т1-110
ПС 110кВ №84 2СШ-110, ОСШ-110, Л-182, В-182 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-Т1-110-2, ШР-182-2, В-182, ЛР-182, ОР-182, ОР-Т2-110
ВЛ-110кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137 | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Октябрьская Л-137 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-137, ШР-Т1-110, В-Т1-110, РТ-Т1-110, Т-1. Тех обслуживание ТТ Т1-110, РВС-110 Т1, ТН-1-110.
ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Южная Л-114, 1СШ-110 | [30 empty] | Текущий ремонт ЛР-114, ШР-Т1-110, В-Т1-110, РТ-Т1-110, СР-1-110, Т-1, ТН-1-110, ОПН-110 Т1, ТТ Т1-110 .
ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Южная Л-115, 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-115, ШР-Т2-110, В-Т2-110, РТ-Т2-110, СР-2-110, Т-2, ТН-2-110, ОПН-110 Т2, ТТ Т2-110
ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) (СК РДУ: переносится со 2.04.18г по 13.04.18г по режиму ремонта Л-123, Л-124) | [30 empty] | ТР: (Разрезание линии)
ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, В-122, Л-122, ТН-1-110. | [30 empty] | ТР и испытание: В-122, ЛР-122, ОР-122, ШР-122-1, ШР-122-2, ШР-ТН1-110, ТН-1-110, ШР-Т1-110-1, ОР-Т1-110
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, В-121, Л-121, | [30 empty] | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121, ШР-121-1, ШР-121-2
ПС ГРП-110 В-137 | [30 empty] | Опробование АПВ в сост. автоматики В-137
ПС Ищерская В-121 | [30 empty] | Контроль: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2801. Опробование АПВ в сост.автом. В-121. Восстановление ИМФ-3Р Л-121
ПС Ищерская ТН-I | [30 empty] | Опробование вт.цепей ТН-1
ПС Ищерская В-122 | [30 empty] | Контроль: втор.цепей ТТ, ШЭ 2607 016.
ПС Ищерская СШ 110 | [30 empty] | Контроль УРОВ-110
ПС Наурская В-185 | [30 empty] | Опробование АПВ в сост автомат В-185. Восстановление ИМФ-3Р Л-185
ПС № 84 В-185 | [30 empty] | Контроль: втор.цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ в сост.автом. В-185. Контроль ИМФ-3Р Л-185
ПС № 84 В-182 | [30 empty] | Контроль: втор.цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ в сост.автом. В-182. Контроль ИМФ-3Р Л-182
ПС №84 ОВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в сост автомат ОВ. Контроль ИМФ-3Р ОВ
ПС 110 кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в сост автомат ШСВ-110
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Май
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Май 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Горец 2СШ-110, ТН-2- 110, СВ-110 | [31 empty] | ТР: СВ-110, ТТ СВ-110, СР-2-110, ШР-Т2-110, В-Т2-110, РТ-Т2-110, ЛР-201, ТТ-Т2-110, Т-2, ТН-2-110, ТТ Т2-110. Ревизия ОПН-110 Т2.
ПС 110кВ Горец 1СШ-110, ТН-1 110 | [31 empty] | ТР: ЛР-105, СР-1-110, ШР-Т1-110, В-Т1-110, РТ-Т1-110, Т-1, ТН-1-110, РРП-2, РРП-1, ТТ Т1-110, ТТ РП Ревизия ОПН-110 Т1.
ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110, ОСШ-110, ОСВ-110, В-173, Л-173, В-174, Л-174 | [31 empty] | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ШР-173, ОР-173, ШР-ОСВ-1, ОСР-1, В-174, ЛР-174, ШР-174, ОР-174
ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: Т-2, РВС-110 Т2, ТТ Т2-110, ШР-ТН2-110, ТН-2-110,
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: Т-1, РВС-110 Т1, ТТ Т1-110, ШР-ТН1-110, ТН-1-110,
ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-129) (СК РДУ: переносится с апреля на май с 14 по 18.05.18г по режиму ремонта Л-121, Л-122, Л-123, Л-124) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, В-129, Л-121, ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-129, ЛР-129, ОР-129, ШР-129-1, ШР-129-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС ГРП-110 В-105 | [31 empty] | Проф.контроль: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опроб. АПВ в сост. авт. В-105
ПС Наурская В-174 | [31 empty] | Опробование АПВ в сост авт-ки В-174. Восстановление ИМФ-3Р Л-174
ПС Наурская В-173 | [31 empty] | Опробование АПВ в сост авт-ки В-173. Восстановление ИМФ-3Р Л-173
ПС 110кВ Наурская ТН-2-110 | [31 empty] | Опробование ТН-2
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [31 empty] | Профконтр.: вт.цепей ТТ, ЭПЗ-1345. Опроб.1 и 2 комп. АПВ в составе автоматики ОСВ.
ПС Ищерская В-129 | [31 empty] | Профвосстан.: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2801. Опробование АПВ в сост авт.В-129. Восст. ИМФ-3Р Л-129
ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | [31 empty] | Опробование ТН-2
ПС Моздок В-129 | [31 empty] | Опробование 2 терм. рез.защит ШЭ 2607 011 (ТЗНП, ТО, ДЗ, АПВ, УРОВ).Контроль ИМФ-3Р Л-129
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июнь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июнь 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Гудермес – Гудермес-Тяговая (Л-126) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес 1СШ-110, Л-126, СР-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-126, ШР-Т1-110, СР-110
ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес 2СШ-110, Л-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110
ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская В-130, Л-130, ОСШ-110, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ поочерёдно | [30 empty] | ТР и испытание.: В-130; ЛР-130, ОР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1, ШР-130-2, ОСШ-110, В-Т1-110 для БВР на В-130
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110, 2СШ-110 поочерёдно, ОСШ-110 В-130, Л-130, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ОР-130, ШР-130-1, ШР-130-2, ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Северная - ГРП-110 (Л-109) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок
ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Холодильник 2СШ-110, Л-110, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-110, СР-2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110.
ПС 110кВ Холодильник 1СШ-110, Л-109, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-109, СР-1-110, ШР-Т1, ТН-1-110
110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская В-124, Л-124, ОСШ-110, 1СШ-110, 2СШ-110 поочередно | [30 empty] | ТР и испытание: В-124, ЛР-124, ОР-124, ШР-124-1, ШР-124-2, В-Т2-110 для БВР на В-124.
ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская В-123, Л-123, 1СШ-110, ОСШ-110, добавить 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-123, ЛР-123, ОР-123, ШР-123-1, ШР-123-2, В-121 для БВР на В-123
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июль 2018г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Горячеисточненская В-177, Л-177, В-175, Л-175, 1СШ-110, 2СШ-110 поочередно | [31 empty] | ТР: В-177, ШР-177, ЛР-177, В-175, ШР-175, ЛР-175, ШР-Т1, ШР-Т2-110 ТН-1-110
ПС 110кВ Горячеисточненская | [31 empty] | Восстановление диспетчерских наименований
ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Самашки СШ-110кВ, Л-102, Л-103, В-110, ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-102, ЛР-103, РТ-Т1-110, РТ-Т2-110, В-110, ТН-1-110, Т-1, Т-2.
ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Цемзавод 1с-110кВ, Л-161, В-161, ТН-1-110, СП-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-161, В-161, ШР-161, СР-1, В-Т1-110, ШР-Т1, ШР-ТН-1, ТН-1-110, СП-110
ПС 110кВ Червлённая 2СШ-110 | [31 empty] | ТР: В-Т2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110кВ, Л-126, В-126, ОСШ-110 ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126, ШР-126-1, ШР-ТН1-110, В-126, ТН-1-110
ПС 110кВ Шелковская В-146, Л-146, 2с-110кВ | [31 empty] | ТР: В-146, ШР-146, ЛР-146, ШР-Т2-110.
ПС 110кВ Цемзавод 2с-110кВ, Л-160, В-160, ТН-2-110, СП-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-160, В-160, В-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН-2, ШР-Т2, ТН-2, Т-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ОСШ-110 Л-141, В-141, ШСВ-110, ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-141, ЛР-141, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, В-141.
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [31 empty] | ТР. Кап. Ремонт
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-142) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ОСШ-110 Л-142, В-142, В-146, ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-142, ЛР-142, ШР-142-2, ШР-ТН2-110, ШР-146-2, ТН-2-110, В-142
ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110, ОСШ-110, Л-146, В-146, В-141, В-142, В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146, ШР-146-1, ШР-141-1, ШР-142-1, ШР-177-1, В-146
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ОСШ-110, Л-177, В-177, В-126 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177, ШР-177-2, ШР-126-2, В-177.
ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110, ОСШ-110, Л-149, В-149, ОВ-110В-144, ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149, ШР-149-1, ШР-ОВ-1,ОР-ОВ, ШР-ШСВ-1, ШР-144-1, В-149, ШСВ-110, ОВ-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ОСШ-110, Л-144, В-144, В-149 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-144, ЛР-144, ШР-144-2, ШР-149-2, В-144
ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | [31 empty] | ТР. Кап. Ремонт
ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110кВ, Л-147, СВ-110, В-147, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СВ-110, В-147, ЛР-147, ШР-147, СР-2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Шелковская В-147, Л-147, 1СШ-110, СВ-110, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ЛР-147, СВ-110, СР-1-110, ШР-ТН-1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ АКХП 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно Л-141, Л-142 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-141, СР-2-110, СР-1-110, ЛР-142
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Август
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Август 2018г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, В-103, ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-137, ЛР-137, В-137, ШР-137-1, ТТ Л-137, ШР-103-1, ШР-1 ШСВ.
ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110 Л-103, В-103, В-137 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-103, ЛР-103, В-103, ШР-103-2, ШР-137-2
ПС 110кВ Консервная | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-112
ПС 110кВ Консервная | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-110
ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110кВ, Л-148, В-148, СВ-110, ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испытание: В-148, СР-1-110, ШР-148, ЛР-148, ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 (Л-136) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, В-136, Л-136, В-105 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-136, ЛР-136, В-136, ШР-136-1, ШР-105-1
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110 Л-105, В-105, В-136, ТН ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР -105, ЛР-105, В-105, ШР-105-2, ШР-136-2, ТТ Л-105, ОР-ТН-ОСШ, ТН ОСШ-110
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, Л-182, В-182 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-182-1, ШР-Т3-110-1, ОР-Т3-110
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, Л-110, В-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-110, ЛР-110, В-110, ШР-110-1, ШР-Т4-110-1, ОР-Т4-110
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ 1СШ-110, Л-125, В-125, ОВ1-110, В-162, Л-162, СВ-1-110, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110, ШР-125, В-125, ЛР-125, ШР-ОВ-1, ОВ1-110, ШР-162, В-162, ЛР-162, СР-1-110, СВ-1-110, ТН-1-110, ОР-125, ОР-162, ОР-ОВ-1, ОР-Т1-110
ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ 2СШ-110, СВ-2-110, В-142, Л-142, В-126, Л-126, ОВ2-110, ТН-2-110 | [31 empty] | Тех. обслуживание ШР-Т2-110, В-Т2-110, РТ-Т2-110, СР-2-110, СВ-2-110, ШР-142, В-142, ЛР-142, ШР-126, В-126, ЛР-126, ШР-ОВ-2, ОВ2-110, ШР-ТН2-110, ОР-142, ОР-ОВ-2, ТН-ОСШ-110, ОР-Т2-110
ВЛ 35кВ Кизляр-1 - Бороздиновская ( Л-55а) ЛЭП 35кВ | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, Л-109, В-109 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-109, ЛР-109, В-109, ШР-109-1, ШР-Т1-110-1
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, ОВ-110, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-Т2-110, ШР-Т2-110-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ТН-1-110.
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110 В-109, В-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-Т1-110, ШР-Т1-110-2, ШР-109-2, ШР-110-2, ШТ-Т3-110-2
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110, ОВ-110, ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-Т2-110-2
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ШСВ-110, В-182, В-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШСВ-110, ШР-182-2, ШР-Т4-110-2, ШР-110-2
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Сентябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Сентябрь 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ПС 110кВ Восточная 1СШ-110, Л-112, СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-112, СР-1-110, СВ-110, ШР-Т1-110, В-Т1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Восточная 2СШ-110, Л-111, СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-111, СР-2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [30 empty] | ТР: Кап. Ремонт
ПС 110кВ Алпатово СШ-110, Л-173, Л-172 | [30 empty] | ТР: ЛР-173, ЛР-172, ШР-Т1-110
ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Ойсунгур 1СШ-110, 3СШ-110, Л-127, В-127, ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, В-127, ШР-127, ШР-Т1-110, ШР-ОВ, СР-1-110, ОД-Т1-110, Т-1.
ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Ойсунгур 2СШ-110, 3СШ-110, Л-128, В-128, Л-144, В-144 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-128, В-128, ШР-128, ШР-Т-2-110, ШР-ТН2-110, СР-2-110, ЛР-144, В-144, ШР-144, ТН-2-110.
ПС 110кВ Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ, ОР-ОВ, ОР-Т3-110, ОР-144, ОР-128, ОР-127, Т-3, ТН-ОСШ.
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Октябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Октябрь 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ПС 110кВ Северная 1СШ-110, Л-109, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-109, ШР-Т1-110, СР-1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Северная 2СШ-110, Л-112, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-112, ШР-Т2-110, СР-2-110, ТН-2-110.
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Ноябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Ноябрь 2018г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Декабрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чечнэнерго" на Декабрь 2018 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС: ЦУС А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02