## Форма 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
Год раскрытия информации: 2016 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. №1030
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | требование РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514 | - | - | - | - | ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | - | -
2 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48383 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
3 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48384 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
4 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49164 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
5 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48385 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-1, ПС «Саясан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
6 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48386 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-4, ПС «Центарой» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
7 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48387 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-4, ПС "Шатой" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | prj_109108_48224 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | - | -
9 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | prj_109108_48225 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Алпатово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | - | -
10 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | prj_109108_48226 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | - | -
11 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | prj_109108_48227 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км | prj_109108_50009 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
13 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км | prj_109108_49656 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
14 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48124 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
15 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49158 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
16 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48367 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
17 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48368 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
18 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | prj_109108_48369 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
19 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | prj_109108_48370 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
20 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48371 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
21 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48372 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км | prj_109108_47195 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км | prj_109108_49661 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км | prj_109108_47194 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км | prj_109108_50011 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
26 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км | prj_109108_49662 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км | prj_109108_50010 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | - | -
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48373 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49159 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | prj_109108_48374 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | prj_109108_49160 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48375 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | prj_109108_48376 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | prj_109108_49161 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | prj_109108_48377 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48378 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48379 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48380 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48381 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
40 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48382 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
41 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49162 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | prj_109108_48000 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Для получения акта соответствия АИИСКУЭ техническим требованиям оптового рынка электроэнергии в соответствии с действующимм регламентами НП "Совет рынка" (письмо НП "Совет рынка" № СР-02/15-1010 от 13.03.2015г.) | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
43 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48999 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
44 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_49000 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
45 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС | prj_109108_49001 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
46 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС | prj_109108_49002 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
47 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС | prj_109108_49003 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
48 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС | prj_109108_49004 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
49 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_49005 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
50 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС | prj_109108_49006 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
51 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС | prj_109108_49007 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
52 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС | prj_109108_49008 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
53 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС | prj_109108_49009 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
54 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС | prj_109108_49010 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | prj_109108_49011 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | + | - | - | ПС "Северная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | - | -
56 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | prj_109108_49012 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | + | - | - | ПС "ГРП" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | - | -
57 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | prj_109108_49013 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | + | - | - | ПС "Восточная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | - | -
58 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | prj_109108_49014 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | + | - | - | ПС"№84" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | - | -
59 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | prj_109108_49015 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | + | - | - | ЦУС АО Чеченэнерго | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | - | -