## Форма 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
Год раскрытия информации: 2016 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭП-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключение РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514 | - | - | - | - | ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514) | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48383 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48384 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49164 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48385 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-1, ПС «Саясан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48386 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-4, ПС «Центарой» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48387 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-4, ПС "Шатой" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | prj_109108_49557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-1 ПС Урус-Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | prj_109108_49561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-1 ПС Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | prj_109108_49567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | prj_109108_49590 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-32, ПС "Холодильник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-7, ПС "Электроприбор" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | prj_109108_49597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-4 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2 ПС "Предгорная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | prj_109108_49614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-5 ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). . | prj_109108_49619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ТП Ф-3 ПС "Цемзавод" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | F_prj_109108_48224 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение ОАО "СО ЕЭС" от 09.06.2015 г.) | - | -
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | F_prj_109108_48225 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | - | - | - | - | ПС 110/10 кВ "Алпатово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348 | - | -
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение ОАО "СО ЕЭС" от 09.06.2015 г.) | - | -
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | - | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение ОАО "СО ЕЭС" от 09.06.2015 г.) | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Гелдаган на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Курчалой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48124 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49158 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48367 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48368 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48369 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48370 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Реконструкция ВЛ необходима для восстановления первоначальных эксплуатационных характеристик, сокращения количества отключений потребителей населенного пункта, снижения недоотпуска электроэнергии, сокращения эксплуатационных затрат и затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48371 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Реконструкция ВЛ необходима для восстановления первоначальных эксплуатационных характеристик, сокращения количества отключений потребителей населенного пункта, снижения недоотпуска электроэнергии, сокращения эксплуатационных затрат и затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48372 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | prj_109108_49550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | prj_109108_49558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | prj_109108_49563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | prj_109108_49569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | prj_109108_49591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | prj_109108_49594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | prj_109108_49595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | prj_109108_49598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | prj_109108_49602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | prj_109108_49612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | prj_109108_49616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | prj_109108_49620 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Реализация проекта позволит привести ВЛ в состояние, соответствующее требованиям нормативных документов, повысить уровень электробезопасности для окружающих, снизить затраты на ремонт оборудования, потери электроэнергии, повысить качество отпускаемой энергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Махкеты на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Майртуп на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49159 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49160 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49161 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48377 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48378 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48379 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48380 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48381 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | prj_109108_49555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | prj_109108_49559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | prj_109108_49565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | prj_109108_49589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | prj_109108_49592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | prj_109108_49596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | prj_109108_49599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | prj_109108_49604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | prj_109108_49613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | prj_109108_49618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | prj_109108_49621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48382 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49162 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Письмо НП "Совет рынка" № СР-02/15-1010 от 13.03.2015г. | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация объекта необходима для получения акта соответствия АИИСКУЭ техническим требованиям оптового рынка электроэнергии в соответствии с действующимм регламентами НП "Совет рынка". Снижение сверхнормативных потерь, удаленный доступ, контроль, прозрачность. | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_48999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | - | - | - | ПС "Северная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | F_prj_109108_49012 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | - | - | - | ПС "ГРП" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | - | - | - | ПС "Восточная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | - | - | - | ПС"№84" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | F_prj_109108_49015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | - | - | - | ЦУС АО Чеченэнерго | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | - | - | - | - | ПС "Гудермес-Тяговая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348 | - | - | - | - | ПС "Ойсунгур" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348). Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348 | - | - | - | - | ПС "Наурская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348). Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348 | - | - | - | - | ПС "Самашки" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348). Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -