## 1.2 2015Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 230 | 7.6744 | 119.5237 | 73.7138 | 29.0881 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСКУЭ розничного рынка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 227.628 | 7.6744 | 119.5237 | 73.7138 | 26.7161
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 227.628 | 7.6744 | 119.5237 | 73.7138 | 26.7161
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | [14 empty] | 62.81 | 0 | 15.7025 | 43.967 | 3.1405 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТРДМ -2 шт. | 25
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | [14 empty] | 91.853 | 2.9895 | 47.5296 | 24.8003 | 16.5335 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТДН-2 шт. | 16
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 8.541 | 0.51246 | 4.2705 | 2.5623 | 1.1957
| Производственно-административное здание | [14 empty] | 4.818 | 0 | 4.3362 | 0 | 0.4818
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.31
| ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.56
| ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
| ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
| ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0
| ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0
| ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0
| ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0
| ВЛ-10 кВ, Ф-2 ПС "Самашки" , с.Закан-ЮртL-0,2 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0
| Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 59.606 | 4.1724 | 47.6848 | 2.3842 | 5.3645
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | [14 empty] | 59.606 | 4.1724 | 47.6848 | 2.3842 | 5.3645 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 11.24
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 0,370 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.37
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.41
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.17
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11- L- 1,5 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.5
| ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.1,0 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-32, ПС «Холодильник», ТП-249, L-1,00 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
| ВЛ-0,4кВ, Ф-2 ПС "Самашки", с.Закан-Юрт ТП 2-6, L-1,2 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт протяжен. 0,3 км | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-96 | СИП 4х36 | 0
| ПС 3-10 кВ (СН2) (ТП) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 кВА ТП 2-6 Ф-2 ПС "Самашки" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -160 кВа -1 шт. | 0
| Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0
| Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0
| Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0
| Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-1 шт. | 0
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.16
| Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1
| Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-2 шт. | 0.8
| Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-2 шт. | 0.8
| Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 |  | ТМ-400 кВа-2 шт. | 0
2. | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 |  | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0.25
2.1. | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 |  | ТМ-400 кВа-1 шт. | 0
2.2. | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2015 |  | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0
| Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 |  | ТМ-400 кВа-1 шт. | 0
| Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-1 шт. | 0
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | [14 empty] | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 2.372
Приобретение основных средств