## 1.2 2020 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 369.3657 | 13.4071 | 254.6958 | 67.3737 | 33.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 41.9069 | 2.9335 | 33.5255 | 1.6763 | 3.7716
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 5.9 | 0.413 | 4.72 | 0.236 | 0.531
| АСКУЭ розничного рынка | [14 empty] | 5.9 | 0.413 | 4.72 | 0.236 | 0.531
| КСУЭ | [14 empty] | 5.9 | 0.413 | 4.72 | 0.236 | 0.531
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 36.0069 | 2.5205 | 28.8055 | 1.4403 | 3.2406
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | [14 empty] | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593
| Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | [14 empty] | 0.90146 | 0.063102 | 0.72117 | 0.036058 | 0.081131
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | [14 empty] | 22.1634 | 1.5514 | 17.7307 | 0.88654 | 1.9947
| Реконструкция ТП | [14 empty] | 11.172 | 0.78204 | 8.9376 | 0.44688 | 1.0055
2. | Новое строительство | [14 empty] | 327.4589 | 10.4736 | 221.1703 | 65.6974 | 30.1176
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 327.4589 | 10.4736 | 221.1703 | 65.6974 | 30.1176
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | [14 empty] | 65.8614 | 0 | 16.4653 | 46.103 | 3.2931 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТРДМ -2 шт. | 25
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | [14 empty] | 2.1002 | 0.084008 | 0.69307 | 1.2349 | 0.088208 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТДН-2 шт. | 16
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 46.7519 | 2.8051 | 23.376 | 14.0256 | 6.5453
| Производственно-административное здание | [14 empty] | 104.3961 | 0 | 93.9565 | 0 | 10.4396
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 20.0871 | 1.4061 | 16.0697 | 0.80348 | 1.8078
| Строительство ВЛ-6-10 кВ | [14 empty] | 20.0871 | 1.4061 | 16.0697 | 0.80348 | 1.8078
| Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 54.3061 | 3.8014 | 43.4449 | 2.1722 | 4.8875
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | [14 empty] | 54.3061 | 3.8014 | 43.4449 | 2.1722 | 4.8875 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 11.24
| ПС 3-10 кВ (СН2) (ТП) | [14 empty] | 33.9561 | 2.3769 | 27.1649 | 1.3582 | 3.0561
| Строительство ТП | [14 empty] | 33.9561 | 2.3769 | 27.1649 | 1.3582 | 3.0561

## 1.2 2019 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 169.781 | 9.6905 | 101.5738 | 46.152 | 12.3647 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 57.8752 | 4.0513 | 46.3002 | 2.315 | 5.2088
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 5.605 | 0.39235 | 4.484 | 0.2242 | 0.50445
| АСКУЭ розничного рынка | [14 empty] | 5.605 | 0.39235 | 4.484 | 0.2242 | 0.50445
| КСУЭ | [14 empty] | 5.605 | 0.39235 | 4.484 | 0.2242 | 0.50445 | #REF!
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 52.2702 | 3.6589 | 41.8162 | 2.0908 | 4.7043
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | [14 empty] | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593
| Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | [14 empty] | 17.1278 | 1.1989 | 13.7022 | 0.68511 | 1.5415
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | [14 empty] | 21.1053 | 1.4774 | 16.8842 | 0.84421 | 1.8995
| Реконструкция ТП | [14 empty] | 12.2672 | 0.85871 | 9.8138 | 0.49069 | 1.1041
2. | Новое строительство | [14 empty] | 111.9057 | 5.6392 | 55.2736 | 43.837 | 7.156
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 111.9057 | 5.6392 | 55.2736 | 43.837 | 7.156
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | [14 empty] | 2.0159 | 0 | 0.50396 | 1.4111 | 0.10079 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТРДМ -2 шт. | 25
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | [14 empty] | 66.1634 | 2.6465 | 21.8339 | 38.9041 | 2.7789 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТДН-2 шт. | 16
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 6.8184 | 0.4091 | 3.4092 | 2.0455 | 0.95457
| Производственно-административное здание | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 8.1407 | 0.56985 | 6.5126 | 0.32563 | 0.73266
| Строительство ВЛ-6-10 кВ | [14 empty] | 8.1407 | 0.56985 | 6.5126 | 0.32563 | 0.73266
| Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 20.7902 | 1.4553 | 16.6322 | 0.83161 | 1.8711
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | [14 empty] | 20.7902 | 1.4553 | 16.6322 | 0.83161 | 1.8711
| ПС 3-10 кВ (СН2) (ТП) | [14 empty] | 7.9772 | 0.55841 | 6.3818 | 0.31909 | 0.71795
| Строительство ТП | [14 empty] | 7.9772 | 0.55841 | 6.3818 | 0.31909 | 0.71795

## 1.2 2018 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 174.454 | 4.1458 | 52.825 | 109.4686 | 8.0147 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 1.7995 | 0.12596 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16195
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСКУЭ розничного рынка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 1.7995 | 0.12596 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16195
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | [14 empty] | 1.7995 | 0.12596 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16195
2. | Новое строительство | [14 empty] | 172.6545 | 4.0198 | 51.3854 | 109.3966 | 7.8528
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 172.6545 | 4.0198 | 51.3854 | 109.3966 | 7.8528
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | [14 empty] | 72.4927 | 0 | 18.1232 | 50.7449 | 3.6246 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТРДМ -2 шт. | 25
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | [14 empty] | 99.7175 | 3.9887 | 32.9068 | 58.6339 | 4.1881 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТДН-2 шт. | 16
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственно-административное здание | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0.10561 | 0.0073927 | 0.084488 | 0.0042244 | 0.0095049
| Строительство ВЛ-6-10 кВ | [14 empty] | 0.10561 | 0.0073927 | 0.084488 | 0.0042244 | 0.0095049
| Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 0.2714 | 0.018998 | 0.21712 | 0.010856 | 0.024426
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | [14 empty] | 0.2714 | 0.018998 | 0.21712 | 0.010856 | 0.024426 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 11.24
| ПС 3-10 кВ (СН2) (ТП) | [14 empty] | 0.06726 | 0.0047082 | 0.053808 | 0.0026904 | 0.0060534
| Строительство ТП | [14 empty] | 0.06726 | 0.0047082 | 0.053808 | 0.0026904 | 0.0060534

## 1.2 2017 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 227.129 | 7.0304 | 104.5109 | 90.9028 | 24.685 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0.5605 | 0.039235 | 0.4484 | 0.02242 | 0.050445
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСКУЭ розничного рынка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 0.5605 | 0.039235 | 0.4484 | 0.02242 | 0.050445
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | [14 empty] | 0.5605 | 0.039235 | 0.4484 | 0.02242 | 0.050445
2. | Новое строительство | [14 empty] | 226.5685 | 6.9911 | 104.0625 | 90.8803 | 24.6346
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 226.5685 | 6.9911 | 104.0625 | 90.8803 | 24.6346
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | [14 empty] | 84.5192 | 0 | 21.1298 | 59.1634 | 4.226 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТРДМ -2 шт. | 25
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | [14 empty] | 89.4687 | 2.9895 | 46.2183 | 24.1566 | 16.1044 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТДН-2 шт. | 16
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственно-административное здание | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 10.7002 | 1.07 | 3.2101 | 5.8851 | 0.53501
| Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 3.8627 | 0.27039 | 3.0902 | 0.15451 | 0.34765
| Строительство ВЛ-6-10 кВ | [14 empty] | 2.0066 | 0.14046 | 1.6053 | 0.080264 | 0.18059
| ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | [14 empty] | 0.29264 | 0.020485 | 0.23411 | 0.011706 | 0.026338 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.31
| ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | [14 empty] | 0.5015 | 0.035105 | 0.4012 | 0.02006 | 0.045135 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.56
| ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | [14 empty] | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
| ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | [14 empty] | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
| Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 23.893 | 1.6725 | 19.1144 | 0.95572 | 2.1504
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | [14 empty] | 18.5689 | 1.2998 | 14.8551 | 0.74275 | 1.6712 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 11.24
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | [14 empty] | 0.6136 | 0.042952 | 0.49088 | 0.024544 | 0.055224 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 0,370 км. | [14 empty] | 0.36934 | 0.025854 | 0.29547 | 0.014774 | 0.033241 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.37
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | [14 empty] | 0.38704 | 0.027093 | 0.30963 | 0.015482 | 0.034834 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.41
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | [14 empty] | 0.16048 | 0.011234 | 0.12838 | 0.0064192 | 0.014443 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.17
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11- L- 1,5 км. | [14 empty] | 1.5045 | 0.10532 | 1.2036 | 0.06018 | 0.1354 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.5
| ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.1,0 км. | [14 empty] | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | [14 empty] | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 | [8 empty] | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт протяжен. 0,3 км | [14 empty] | 0.2832 | 0.019824 | 0.22656 | 0.011328 | 0.025488
| ПС 3-10 кВ (СН2) (ТП) | [14 empty] | 14.1246 | 0.98872 | 11.2997 | 0.56498 | 1.2712
| Строительство ТП | [14 empty] | 1.2779 | 0.089456 | 1.0224 | 0.051118 | 0.11501
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.16
| Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0.472 | 0.03304 | 0.3776 | 0.01888 | 0.04248 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1
| Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | [14 empty] | 6.3024 | 0.44117 | 5.0419 | 0.2521 | 0.56721 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-2 шт. | 0.8
| Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | [14 empty] | 3.8716 | 0.27101 | 3.0973 | 0.15486 | 0.34844 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-2 шт. | 0.8
2. | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | [14 empty] | 0.6431 | 0.045017 | 0.51448 | 0.025724 | 0.057879 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0.25
| КТП с ТМ 160 кВа Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт | [14 empty] | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-1 шт. | 0.16
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств

## 1.2 2016 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСКУЭ розничного рынка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственно-административное здание | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ, Ф-2 ПС "Самашки" , с.Закан-ЮртL-0,2 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 0,370 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11- L- 1,5 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.1,0 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-32, ПС «Холодильник», ТП-249, L-1,00 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ, Ф-2 ПС "Самашки", с.Закан-Юрт ТП 2-6, L-1,2 км. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт протяжен. 0,3 км | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 3-10 кВ (СН2) (ТП) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 кВА ТП 2-6 Ф-2 ПС "Самашки" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств