## 1.2 2017 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" на 2017 год
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________ Ю.В. Зайцев
«___»_______________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 227.1256 | 6.9003 | 139.52 | 52.8997 | 27.8055 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 49.4855 | 3.2917 | 37.1073 | 5.0731 | 4.0133
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 5.7002 | 0.39902 | 1.7101 | 3.4201 | 0.17101
| АСКУЭ оптового рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.7002 | 0.39902 | 1.7101 | 3.4201 | 0.17101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 43.7852 | 2.8927 | 35.3973 | 1.653 | 3.8423
| Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4605 | 0 | 2.3375 | 0 | 0.12302 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5605 | 0.039235 | 0.4484 | 0.02242 | 0.050445 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1716 | 0.71201 | 8.1373 | 0.40686 | 0.91544 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 11.6
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.3238 | 1.3527 | 15.459 | 0.77295 | 1.7391 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 44.45
| Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.2689 | 0.78882 | 9.0151 | 0.45075 | 1.0142 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 32х250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 177.6401 | 3.6085 | 102.4127 | 47.8266 | 23.7923
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 177.6401 | 3.6085 | 102.4127 | 47.8266 | 23.7923
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.2568 | 0 | 6.8142 | 19.0798 | 1.3628 |  |  |  |  | 2015 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.8326 | 0 | 54.358 | 26.6848 | 17.7899 |  |  |  |  | 2017 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | У-110.1-2 шт.; ПБ-110.8-16 шт. | АС | 2.4
| Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | У-110.1; ПБ-110.8 | АС | 0.2
| Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | У110-1;У110-2;ПБ-110-4; П-110-5 | АС 150/24 | 2.797
| Строительство ВЛ-6-10 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1978 | 0.29384 | 3.3582 | 0.16791 | 0.3778 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 24.26
| ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1298 | 0.009086 | 0.10384 | 0.005192 | 0.011682 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2021 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.13
| ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5015 | 0.035105 | 0.4012 | 0.02006 | 0.045135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2022 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.56
| ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2023 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
| ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7893 | 0.12525 | 1.4315 | 0.071573 | 0.16104 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2024 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 2.05
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.6231 | 1.7236 | 19.6985 | 0.98492 | 2.2161 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 89.09
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6136 | 0.042952 | 0.49088 | 0.024544 | 0.055224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36934 | 0.025854 | 0.29547 | 0.014774 | 0.033241 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.37
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.38704 | 0.027093 | 0.30963 | 0.015482 | 0.034834 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.41
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16048 | 0.011234 | 0.12838 | 0.0064192 | 0.014443 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.17
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2832 | 0.019824 | 0.22656 | 0.011328 | 0.025488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.59 | 0.0413 | 0.472 | 0.0236 | 0.0531 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.65
| ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.068 | 0.07476 | 0.8544 | 0.04272 | 0.09612 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.335
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.892
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68903 | 0.048232 | 0.55123 | 0.027561 | 0.062013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.889
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1944 | 0.013608 | 0.15552 | 0.0077761 | 0.017496 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.9
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81184 | 0.056829 | 0.64947 | 0.032474 | 0.073066 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.91
| ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5369 | 0.037583 | 0.42952 | 0.021476 | 0.048321 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.798
| Строительство ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3146 | 0.30202 | 3.4517 | 0.17258 | 0.38831 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 71х250 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.472 | 0.03304 | 0.3776 | 0.01888 | 0.04248 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3024 | 0.44117 | 5.0419 | 0.2521 | 0.56721 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-630 кВа-2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4248 | 0.029736 | 0.33984 | 0.016992 | 0.038232 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственно-административное здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств

## 1.2 2018 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" на 2018 год
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________ Ю.В. Зайцев
«___»_______________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 174.454 | 4.3253 | 53.9897 | 108.0541 | 8.0849 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 3.3519 | 0.23463 | 2.6815 | 0.13408 | 0.30167
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСКУЭ оптового рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 3.3519 | 0.23463 | 2.6815 | 0.13408 | 0.30167
| Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7995 | 0.12597 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16196 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53535 | 0.037474 | 0.42828 | 0.021414 | 0.048181 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 11.6
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.017 | 0.071193 | 0.81363 | 0.040682 | 0.091534 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 44.45
| Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 32х250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 171.1021 | 4.0906 | 51.3082 | 107.92 | 7.7833
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 171.1021 | 4.0906 | 51.3082 | 107.92 | 7.7833
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.4789 | 0 | 17.3697 | 48.6353 | 3.4739 |  |  |  |  | 2015 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.7661 | 4.0306 | 33.2528 | 59.2504 | 4.2322 |  |  |  |  | 2017 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | У-110.1-2 шт.; ПБ-110.8-16 шт. | АС | 2.4
| Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | У-110.1; ПБ-110.8 | АС | 0.2
| Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | У110-1;У110-2;ПБ-110-4; П-110-5 | АС 150/24 | 2.797
| Строительство ВЛ-6-10 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22093 | 0.015465 | 0.17675 | 0.0088374 | 0.019884 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 24.26
| ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2021 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.13
| ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2022 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.56
| ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2023 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
| ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2024 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 2.05
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40911 | 0.028638 | 0.32729 | 0.016364 | 0.03682 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 89.09
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.37
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.41
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.17
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.65
| ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.335
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.892
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.889
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.9
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.91
| ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.798
| Строительство ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22708 | 0.015896 | 0.18167 | 0.0090833 | 0.020437 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 71х250 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-630 кВа-2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственно-административное здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств

## 1.2 2019 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" на 2019 год
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________ Ю.В. Зайцев
«___»_______________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 169.781 | 8.3333 | 95.0961 | 53.3623 | 12.9893 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 60.6262 | 4.0757 | 43.4555 | 6.7978 | 6.2973
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 5.605 | 0.39235 | 4.484 | 0.2242 | 0.50445
| АСКУЭ оптового рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.605 | 0.39235 | 4.484 | 0.2242 | 0.50445 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 16.8184 | 1.0091 | 8.4092 | 5.0455 | 2.3546
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8184 | 1.0091 | 8.4092 | 5.0455 | 2.3546 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 38.2029 | 2.6742 | 30.5623 | 1.5281 | 3.4383
| Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.9975 | 0.83982 | 9.598 | 0.4799 | 1.0798 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 11.6
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.3619 | 1.5653 | 17.8895 | 0.89448 | 2.0126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 44.45
| Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0735 | 0.14515 | 1.6588 | 0.08294 | 0.18662 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 32х250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 109.1548 | 4.2577 | 51.6406 | 46.5644 | 6.692
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 109.1548 | 4.2577 | 51.6406 | 46.5644 | 6.692
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.6819 | 0 | 7.9205 | 22.1774 | 1.5841 |  |  |  |  | 2015 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.847 | 1.5539 | 12.8195 | 22.8421 | 1.6316 |  |  |  |  | 2017 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | У-110.1-2 шт.; ПБ-110.8-16 шт. | АС | 2.4
| Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | У-110.1; ПБ-110.8 | АС | 0.2
| Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | У110-1;У110-2;ПБ-110-4; П-110-5 | АС 150/24 | 2.797
| Строительство ВЛ-6-10 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.4747 | 1.0132 | 11.5797 | 0.57899 | 1.3027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 24.26
| ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2021 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.13
| ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2022 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.56
| ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2023 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
| ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2024 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 2.05
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5532 | 0.66873 | 7.6426 | 0.38213 | 0.85979 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 89.09
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.37
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.41
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.17
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.65
| ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.335
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.892
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.889
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.9
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.91
| ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.798
| Строительство ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.5979 | 1.0219 | 11.6783 | 0.58391 | 1.3138 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 71х250 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-630 кВа-2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственно-административное здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств

## 1.2 2020 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" на 2020 год
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________ Ю.В. Зайцев
«___»_______________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 369.3664 | 15.4724 | 283.7355 | 34.2679 | 35.8905 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 59.6906 | 3.8108 | 36.7269 | 11.9431 | 7.2098
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 5.9 | 0.413 | 4.72 | 0.236 | 0.531
| АСКУЭ оптового рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.9 | 0.413 | 4.72 | 0.236 | 0.531 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 36.7519 | 2.2051 | 18.376 | 11.0256 | 5.1453
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.7519 | 2.2051 | 18.376 | 11.0256 | 5.1453 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 17.0387 | 1.1927 | 13.631 | 0.68155 | 1.5335
| Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63145 | 0.044201 | 0.50516 | 0.025258 | 0.05683 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 11.6
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0018 | 0.28013 | 3.2015 | 0.16007 | 0.36016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 44.45
| Реконструкция ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6354 | 0.74448 | 8.5084 | 0.42542 | 0.95719 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 32х250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 309.6758 | 11.6616 | 247.0086 | 22.3248 | 28.6808
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 309.6758 | 11.6616 | 247.0086 | 22.3248 | 28.6808
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5172 | 2.8362 | 32.4138 | 1.6207 | 3.6466 |  |  |  |  | 2015 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.4202 | 1.1768 | 9.7087 | 17.2991 | 1.2356 |  |  |  |  | 2017 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7563 | 1.5598 | 15.5969 | 0 | 2.5996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | У-110.1-2 шт.; ПБ-110.8-16 шт. | АС | 2.4
| Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6464 | 0.12998 | 1.2998 | 0 | 0.21663 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | У-110.1; ПБ-110.8 | АС | 0.2
| Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | У110-1;У110-2;ПБ-110-4; П-110-5 | АС 150/24 | 2.797
| Строительство ВЛ-6-10 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.652 | 1.0956 | 12.5216 | 0.62608 | 1.4087 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 24.26
| ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2021 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.13
| ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2022 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.56
| ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2023 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
| ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2024 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 2.05
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.9437 | 2.8661 | 32.755 | 1.6377 | 3.6849 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 89.09
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.37
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.41
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.17
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.65
| ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.335
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.892
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.889
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.9
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.91
| ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.798
| Строительство ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.5307 | 1.9971 | 22.8245 | 1.1412 | 2.5678 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 71х250 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-630 кВа-2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 0 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственно-административное здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.2092 | 0 | 119.8883 | 0 | 13.3209 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств