## Лист1
Форма 16-энерго
ОТЧЕТ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И В СЕТЯХ
по «Чеченэнерго» за 4 квартал 2014 г.
| Аварии |  | Инциденты |  |  | Недоотпуск по авариям и инцидентам | Экономический ущерб, тыс.руб
месяцы
года
|  | В том числе |  | В том числе | В том числе с успешным АПВ
| всего | с ошибками | всего | с ошибками |  | Электроэнергии
|  | персонала |  | персонала |  | тыс. кВтч
Октябрь | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 46.366 | 32.48
Декабрь | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 18.07 | 12.649
Итого: | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 64.436 | 45.129
Главный инженер
ОАО «Чеченэнерго» ____________________________ Сардалов Р.Б.
Начальник СПК и ОТ ____________________________ Шабазов М.Ш.

## Лист2
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
по «Нурэнерго» за 12 месяцев 2005 г.
| Аварии |  | Инциденты |  | Недоотпуск
по авариям и инцидентам
месяцы | [6 empty] | Экономический
года |  | В том числе |  | В том числе |  | Тепло | ущерб,
| всего | с ошибками | всего | с ошибками | Электроэнергии | энергии | тыс.руб.
|  | персонала |  | персонала | тыс. кВтч | Гкал
Январь | 0 | 0 | 3 | 0 | 78.3 | 0 | 4.198
Февраль | 0 | 0 | 4 | 0 | 129.05 | 0 | 189.215
март | 0 | 0 | 2 | 0 | 1966.84 | 0 | 1463.5
апрель | 0 | 0 | 3 | 0 | 1770.4 | 0 | 113.781
май | 0 | 0 | 2 | 0 | 2257 | 0 | 1405.574
июнь | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.5 | 0 | 19.313
июль | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.76 | 0 | 13255.573
август | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9 | 0 | 22.372
сентябрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 21.68
октябрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 243.39 | 0 | 9.126
ноябрь | 0 | 0 | 5 | 0 | 1252.51 | 0 | 57.336
декабрь | 0 | 0 | 2 | 0 | 286.4 | 0 | 12.019
Итого: | 0 | 0 | 31 | 0 | 8109.05 | 0 | 16573.687
Примечание: | вышеуказанные технологические нарушения произошли, в основном, по причине
воздействий внешних факторов(обстрелы и т.п.) или действий природной стихии.
Главный инженер
ОАО «Нурэнерго» ______________________ Масаев С.Х.
Нач. СН и ОТ _______________________ Аслаханов Г.