|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Износ линий и оборудования** | **Кол-во оборудования всего, шт. / Протяженность всего, км** | **Кол-во оборудования, шт. (более 25 лет)/ Протяженность ЛЭП, км (более 35 лет)** | **%** |
| **м1 Общий износ по оборудованию** | **16093** | **5258** | **32,67** |
| **1.1 Трансформаторное оборудование** | **5522** | **2118** | **38,36** |
| 1.1.1 СТ 6-20 кВ | 5375 | 2051 | 38,16 |
| 1.1.2 СТ 35 кВ | 95 | 48 | 50,53 |
| 1.1.3 СТ 110 кВ | 52 | 19 | 36,54 |
| **1.2 Коммутационные аппараты** | **10571** | **3140** | **29,70** |
| 1.2.1 Выключатели 6-20 кВ | 2909 | 305 | 10,48 |
| 1.2.3 Выключатели 35 кВ | 308 | 113 | 36,69 |
| 1.2.4 Выключатели 110 кВ | 123 | 4 | 3,25 |
| 1.2.11 Разъединители 6-20 кВ | 5964 | 2283 | 38,28 |
| 1.2.12 Разъединители 35 кВ | 699 | 322 | 46,07 |
| 1.2.13 Разъединители 110 кВ | 552 | 97 | 17,57 |
| 1.2.21 Отделители 110 кВ | 8 | 8 | 100,00 |
| 1.2.25 Короткозамыкатели 110 кВ | 8 | 8 | 100,00 |
| **2 Общий износ по линиям** | **15942,19** | **15942,19** | **59,16** |
| **2.1 Воздушные ЛЭП** | **14843,38** | **8991,58** | **60,58** |
| 2.1.1 ВЛ 0.4 кВ | 7886,34 | 4902,01 | 62,16 |
| 2.1.2 ВЛ 6-20 кВ | 4796,36 | 3310,69 | 69,02 |
| 2.1.3 ВЛ 35 кВ | 990,99 | 446,68 | 45,07 |
| 2.1.5 ВЛ 110 кВ | 1169,69 | 332,20 | 28,40 |
| **2.2 Кабельные ЛЭП** | **1098,81** | **1098,81** | **40,08** |
| 2.2.1 КЛ 0.4 кВ | 632,64 | 416,24 | 65,79 |
| 2.2.2 КЛ 6-20 кВ | 466,17 | 24,11 | 5,17 |