## Страница1_1
Оргструктура: ОАО "Чеченэнерго" | Информация об уровне физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
Износ | 2023 г. |  |  | 2024 г.
| Кол-во обородования всего, шт./ Протяженность всего, км | Кол-во оборудования, шт. (более 25 лет)/ Протяженность ЛЭП, км (более 35 лет) | % | Кол-во обородования всего, шт./ Протяженность всего, км | Кол-во оборудования, шт. (более 25 лет)/ Протяженность ЛЭП, км (более 35 лет) | %
1 Общий износ по оборудованию | 16441 | 5438 | 33.0758 | 16751 | 5535 | 33.0428
1.1 Трансформаторное оборудование | 5619 | 2157 | 38.3876 | 5745 | 2196 | 38.2245
1.1.1 СТ 6-20 кВ | 5471 | 2090 | 38.2014 | 5595 | 2132 | 38.1055
1.1.2 СТ 35 кВ | 96 | 49 | 51.0417 | 97 | 46 | 47.4227
1.1.3 СТ 110 кВ | 52 | 18 | 34.6154 | 53 | 18 | 33.9623
1.2 Коммутационные аппараты | 10822 | 3281 | 30.3179 | 11006 | 3339 | 30.338
1.2.1 Выключатели 6-20 кВ | 2886 | 280 | 9.702 | 3009 | 316 | 10.5018
1.2.3 Выключатели 35 кВ | 304 | 116 | 38.1579 | 301 | 110 | 36.5449
1.2.4 Выключатели 110 кВ | 125 | 3 | 2.4 | 124 | 2 | 1.6129
1.2.11 Разъединители 6-20 кВ | 6245 | 2440 | 39.0713 | 6317 | 2473 | 39.1483
1.2.12 Разъединители 35 кВ | 694 | 329 | 47.4063 | 691 | 327 | 47.3227
1.2.13 Разъединители 110 кВ | 552 | 97 | 17.5725 | 550 | 97 | 17.6364
1.2.21 Отделители 110 кВ | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100
1.2.25 Короткозамыкатели 110 кВ | 8 | 8 | 100 | 6 | 6 | 100
2 Общий износ по линиям | 15904.21 | 9304.7907 | 58.5052 | 15928.4707 | 9341.2425 | 58.6449
2.1 Воздушные ЛЭП | 15099.5991 | 9273.1847 | 61.4134 | 15125.6027 | 9305.0825 | 61.5188
2.1.1 ВЛ 0.4 кВ | 8051.0945 | 5134.2118 | 63.7704 | 8097.7884 | 5170.8754 | 63.8554
2.1.2 ВЛ 6-20 кВ | 4886.3536 | 3414.6618 | 69.8816 | 4910.7988 | 3404.21 | 69.3209
2.1.3 ВЛ 35 кВ | 992.1588 | 447.711 | 45.1249 | 995.9767 | 452.857 | 45.4686
2.1.5 ВЛ 110 кВ | 1169.9922 | 276.6 | 23.6412 | 1121.0388 | 277.14 | 24.7217
2.2 Кабельные ЛЭП | 804.6109 | 31.606 | 3.9281 | 802.868 | 36.16 | 4.5039
2.2.1 КЛ 0.4 кВ | 247.632 | 2.947 | 1.1901 | 245.889 | 7.501 | 3.0506
2.2.2 КЛ 6-20 кВ | 556.9789 | 28.659 | 5.1454 | 556.979 | 28.659 | 5.1454
ТП 6-35/0.4 | 5434 | 2280 | 41.958 | 5529 | 2282 | 41.2733